## Quantities
Item | Quantity | Unit | Basis
PV modules | 258621 | pcs | layout
Tracker tables | 5388 | pcs | layout
Strings | 10775 | pcs | modules / modules per string
Inverters | 375 | pcs | AC kW / kVA
MV stations | 36 | pcs | cable routing
MV cable | 48897 | m | conceptual routing +5%
DC cable (string) | 5398869 | m | conceptual estimate
BESS containers | 54 | pcs | layout
Area used | 202.5 | ha | layout